- Struktur i SBA-pärm

Följande struktur på SBA-pärmen kan användas.

- Ansvar

  - Gränsdragningslista mellan Lunds universitet och fastighetsägaren

  - Uppgiftsfördelning/Delegation

  - Samordningsansvarig

  - Policy och riktlinjer

- Organisation

  - SBA-organisation

  - Utrymningsorganisation

- Utbildning

  - Utbildningsplan

  - SBA-ansvariga/SBA-kontrollant

  - Grundläggande brandutbildning

  - Utrymningsövning

- Rutiner och instruktioner (exempel listas nedan)

  - Rutin för introduktion till nyanställda och studenter

  - Rutin vid brand och utrymning

  - Rutin för utrymning av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

  - Rutin vid tillfälliga arrangemang

  - Rutin för utrymning vid tentamen

  - Rutin för entreprenörers arbete i huset

  - Rutin för Heta arbeten

- Dokumentation av brandskyddet (punkt c-f vid behov)

  - Brandskyddsdokumentation med brandskyddsritningar

  - Utrymningsplaner

  - Brand- och utrymningslarm

    - Anläggarintyg

    - Service- och orienteringsritningar

  - Gaslarm (teknisk dokumentation)

  - Vattensprinklerinstallation (teknisk dokumentation)

  - Gassläcksystem (teknisk dokumentation)

- Drift- och underhållsrutiner

  - Årlig service av brandsläckare. (Administreras av LU Byggnad)

  - Maskiner och andra installationer som medför en förhöjd brandrisk som ägs av Lunds universitet.

  - Verksamhetsägda installationer kopplat till brandskyddet (egna detektionssystem)

- Kontroll och uppföljning

  - Genomförda brandskyddskontroller (checklista)

  - Protokoll från utrymningsövning

  - Tillbud- och händelserapportering

  - Årlig uppföljning av SBA

  - Tillsynsprotokoll från räddningstjänsten